## Slide 1: Innovaciones tecnológicas en protección pasiva contra incendios para edificios de salud
CONGRESO DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA AARQHOS 2024
EDITH PACCI LEIVA
Arquitecta Especialista en Diseño contra Incendios
Notes: Agradecimientos

## Slide 2: En el mundo ocurre un incendio cada 7 segundos…
4 millones de incendios*
50.000 muertes*
38% de los incendios ocurren y afectan a lo construido**.
USD 70 billones en pérdidas*.
35% de los incendios corresponden a causas eléctricas**.
En el caso de hoteles, hospitales, oficinas: pérdidas millonarias por no continuidad de operación
Se espera que los proyectos mejoren el desempeño de los edificios:
Una débil inspección hace perder efecto respecto a lo diseñado.
A proyectos de mayor complejidad, mayor necesidad de cumplir con altos estándares de calidad.
* International Association of Fire Service
** Estadísticas ANB 2016
Seguridad de vida
Proteger las instalaciones v/s operación
Seguridad de Proyectos v/s seguridad de lo instalado

## Slide 3: En el mundo ocurre un incendio cada 7 segundos…
Los incendios de hospitales representan el 9% de los incendios reportados en un año (NFPA)
Las causas principales: equipos de cocina (71%), electrodomésticos (5%), calefacción (5%) y fallas eléctricas (5%)
Estadísticas…

## Slide 4
Hospital Van Buren, 2016
Hospital San Juan de Dios, 2015
Hospital Calvo Mckenna, 2023
Hospital San Borja Arriarán, 2021
Hospital La Florida, 2017
¿Y en Chile?

## Slide 5: Realidades…
En Chile existen brechas desde el punto de vista de la protección contra incendios entre lo edificado anterior y posterior al año 2014 y entre lo público y privado.
Nuestra normativa en protección contra incendios no se actualiza tal como las necesidades de hoy lo requieren, pero hay que reconocer el esfuerzo del Ministerio de Salud para llegar a un consenso de cómo abordar, actualizar e incorporar criterios de seguridad.
La industria de la edificación en su dinamismo nos presenta un gran abanico de soluciones constructivas muy atractivas que aparentemente se perciben alineadas con la eficiencia energética, la productividad o la estética.
¿Estamos realmente comprendiendo el alcance y desempeño de las nuevas soluciones constructivas?

## Slide 6: ¿Por qué es importante la protección pasiva contra incendios?
Sus ocupantes son poco o completamente incapaces de la autopreservación…ya sea física, mental o por su edad.
Evitar la propagación de incendios es un objetivo se seguridad.
El proyecto de arquitectura debe considerar la protección pasiva ya que incide en la zonificación, integración de especialidades, y en el lenguaje arquitectónico.
Reposición Hospital Exequiel González Cortes. Fuente: Grandes Obras, CChC.

## Slide 7: Brechas invisibles de una compartimentación

## Slide 8: ¿Directrices y requisitos?
La incertidumbre entre lo que ofrece la industria, en como los proyectistas toman decisiones y el peso de una correcta instalación e inspección..

## Slide 9: ¿Envolventes seguras?
Se resuelve la problemática del acondicionamiento bioclimático del edificio, pero deja fuera la situación del compartimento.
Incendio Torre Grenfell 2017. Fuente NBC News Catholic Herald UK News

## Slide 10: ¿Resistencia al fuego o reacción al fuego?
Tiempo en que un sistema constructivo resiste un incendio sin daño importante en su funcionalidad
Resistencia al fuego
Reacción al fuego
Evalúa como un material contribuye al desarrollo de un incendio y como afecta su propagación
Se evalúa el material
Clasificación F15, F90, F120, etc.
Clasificación: B-s1,d0 (Europea)
Clasificación: ?? (Chile)
Ensayos similares a las condiciones de un incendio estándar
Se ensayan configuraciones o sistemas constructivas
Existen diferentes estándares y normativas específicas en diferentes países
Notes: Ambas son importantes en el diseño de la protección contra incendios

## Slide 11: ¿Resistencia al fuego o reacción al fuego?
Las complejidades del diseño de fachadas requieren de un diseño especializado que debe ir acompañada de investigación.

## Slide 12: Nuevos desafíos y oportunidades…

## Slide 14: Protección pasiva contra incendios y las nuevas tecnologías

## Slide 15: Desafíos del diseño con madera en masa
Sostenibilidad v/s Integridad
Innovación versus normativa
Resiliencia frente al riesgo
Hospital de Lviv, Ucrania. Arquitecto Shigeru Ban. Construcción en CLT. Imagen: web Shigeru Ban.

## Slide 16: Desafíos del diseño con madera en masa
Sostenibilidad v/s Integridad
Innovación versus normativa
Resiliencia frente al riesgo

## Slide 17: Living Walls
Contribuyen al desarrollo estético, sanitario y medioambiental
Aunque no se reportan gran cantidad de siniestros existen algunos ejemplos significativos que dan idea del potencial de ignición.
Hospital Sirio Libanés, Sao Paulo, Brasil. Ampliación de Levisky Arquitectos. Diseño verde de André Lacava Bailone. Imagen de Alessandro Casella.

## Slide 18: Futuras tendencias y desarrollos

## Slide 19
Polímeros auto reparables
Hormigón auto reparante
Cerámicos auto reparables
Nanotecnología de materiales auto reparables
Materiales auto reparables
Es un camino de evolución y debemos estar preparados técnicamente para su aplicación en arquitecturas para la salud.

## Slide 20
Componentes ignífugos personalizados
Materiales ignífugos
Tecnología Aditiva (3D)
Revolución en el diseño y la fabricación de componentes en donde la innovación está en la personalización y productividad y en los desafíos de la regulación.
Casa Semilla 2024. MACO UBB e Inmobiliaria Aconcagua, Concepción. Imagen: Mg. Diego Cárdenas en FARCODI de la UBB

## Slide 21
Planteamiento de diseños modulares desmontables que permiten la reutilización de sus componentes sin generar grandes residuos.
Es necesario observar en cómo se resuelven las cavidades entre módulos y su comportamiento al fuego.
Innovación en economía circular
Tomar, hacer y desechar es pasado
Hospital Wuhan Huoshenshan, China. Imagen del medio CGTN

## Slide 22
El beneficio de la implementar estrategias de reducción de residuos, reutilización y reciclaje.
Desarrollos a partir del reciclaje de residuos de construcción como el cemento, el asfalto, aislamientos.
Reutilización de desechos textiles o cáscaras o fibras de origen agrícola.
Reducir el impacto ambiental y aumenta la resiliencia del edificio ante emergencias
Proyecto Hy-Fi de la oficina The Living y Ecovative Design para la 5° edición del YAP MOMA. Fuente: archdaily, Nicolás Valencia. Imagen de Andrew Nunes.
Innovación en economía circular

## Slide 23
La pandemia puso a prueba tanto el conocimiento médico como la infraestructura hospitalaria.
Hoy vemos la importancia de la flexibilidad, versatilidad y de la capacidad de reutilización de los espacios curativos.
La protección pasiva es un aspecto importante y con la combinación de innovación pueden asegurar que nuestros edificios estén preparados para afrontar desafíos futuros
Mural “Regalo” de Rodrigo Estay y Claudio Fuentes en el CRS, I etapa HPC de Puente Alto. Imagen: Rodrigo Guendelman, @SantiagoAdicto

## Slide 24
Edith Pacci Leiva
Arquitecta
BP | Especialistas en Diseño contra Incendios
edith pacci +569 7338 6327
Mural “Regalo” de Rodrigo Estay y Claudio Fuentes en el CRS, I etapa HPC de Puente Alto. Imagen: Rodrigo Guendelman, @SantiagoAdicto